**救护工作用车采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆基本技术  参数 | （一）车型：使用福特新全顺品牌车辆改装的救护车  **★**车辆外形尺寸（mm）：长≥5300，宽≥2000，2460≤高≤2480  废气排放标准：国六  （二）发动机  燃油种类：柴油  工作方式：直列4缸，缸内直喷，涡轮增压  排气量（ml）：≥1998  最大功率（kw）：≥90  （三）底盘  轴距（mm）：≥3300  总质量（kg）：≥3500  **★**整备质量（kg）：2470-2560  油箱容积（L）：≥80  轮胎数：4  座位数：7  轮胎规格：215/75R16LT  （四）车辆标准配置  前置前驱、承载式车身结构、四轮盘刹式制动、驾驶员安全气囊、车内中控锁及遥控钥匙、ABS+EBD  电动车窗、后双开门  （五）其它：  最高车速（km/h）：≥155  变速器：5档手动 | | |
| 序号 | 名称 | 性能规格 | 数量 |
| 1 | 外观 | 车身腰部贴红色彩条及急救标示，根据用户需求设计外观 | 1套 |
| 医疗舱车厢透明玻璃上贴医用黑膜。 | 1套 |
| 2 | 警灯警报  装置 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | 1套 |
| **★在车顶前部安装一套分体嵌入式的LED警灯总成，灯罩采用高透光材料制成节能环保，透明度高、穿雾能力强、抗冲击力强、不褪色。（投标文件中需提供本部位的实物相片，否则视为负偏离）** | 1套 |
| 100W 警报器 | 1套 |
| 车身两侧及后方安装蓝色爆闪灯各 2 只 | 6只 |
| 车外扩音器内置于警报器 | 1套 |
| 警报控制手柄安装在驾驶室内 | 1套 |
| 3 | 医疗舱内配置 | 驾驶室与医疗舱之间设有整体式隔断总成,将整个车厢分为两个前后独立的区域,分隔墙设有铝合金观察窗，窗户上安装可推拉的透明玻璃，便于观察 | 1套 |
| 医疗舱前部安装一个医生软包座椅，医疗舱前方设计 1 个40 升氧气瓶柜，，氧气终端 1 个、呼吸机终端 1 个、氧气管路等中央供氧系统一套。仪器符合国家标准，保证使用安全 | 1套 |
| 医疗舱右侧安装单人朝前座椅一个，座椅后面安装长排两人座椅一套，长排座椅安装安全扶手、安全带、靠背等，座椅底下设置为储物柜 | 1套 |
| 医疗舱左侧安装一组控制面板总成 | 1组 |
| 医疗舱两边的墙壁、门、车顶及所有内饰采用高分子环保材料 | 1套 |
| 医疗专用地板采用耐酸、碱,防火、防滑、防静电地板 | 1套 |
| 医疗舱内安装一组对讲系统，前后双控 | 1组 |
| 医疗舱内所有医用柜系统采用新型环保材质，板材厚度 15mm。所有柜门要求带安全锁止装置 | 1套 |
| 医疗舱顶部安装安全扶手，黄色喷塑 | 1套 |
| 医疗舱顶部安装2只输液瓶悬吊装置 | 1套 |
| 自动上车担架 | 1套 |
| 担架仓 | 1套 |
| 2 kg 灭火器及支撑架 | 1套 |
| 脚踏式医用垃圾桶 | 1个 |
| 医疗舱内配置有效地固定消毒装置，如紫外光消毒灯，功率 18W，杀菌，可有效减少细菌传播；安装和使用符合《消毒技术规范》。 | 1只 |
| 4 | 中央电源分配系统 | 纯正弦波 1000W 逆变电源系统，提供 24 小时不间断电源 | 1套 |
| 医疗舱内安装 220V 插座 | 5组 |
| 医疗舱内安装12V 插座 | 3组 |
| 后空调,后暖风机独立控制系统 | 1套 |
| 自动充电系统（装有智能充电调节器：当发电机输入电压达到 13.5V 时，调节器开始对辅电瓶调节充电；当发电机输入电压低于 13.2V 时，调节器即自动断开）。 | 1套 |
| **★电路控制系统采用冗余设计，对救护车内电器进行时序和联动控制，确保整车电路系统及车载用电设备的安全、稳定运行，提供相关证明材料** | 1套 |
| **★改装部分线束采用高安全性阻燃镀锡铜线，现场提供样品** | 1套 |
| 外接电源（220V/16A 防水、带防护盖)，配 10 米移动电缆 | 1套 |
| 5 | 空调及照明系统 | 驾驶室安装独立空调 | 1套 |
| 医疗舱安装独立空调 | 1套 |
| 医疗舱安装电动排风系统，具有吸气、排气双功能 | 1套 |
| 医疗舱内安装 LED 照明灯 | 4只 |
| 医疗舱后门处安装后照明射灯，保证夜间乘车人员上下车辆安全 | 1只 |

厂家提供上户所需一切手续

