夏邑县第三人民医院医疗设备采购项目

招标文件

采 购 人：夏邑县第三人民医院

代理机构：河南惠百兴工程管理咨询有限公司

日    期：二〇一九年九月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	18

第四章 采购清单及技术参数	22

第五章 招标项目要求	25

第六章  合 同 (样本)	26

第七章  投标文件格式	29

# 招标公告

一、招标条件:

本招标项目夏邑县第三人民医院医疗设备采购项目已经相关部门批复，资金已落实，已具备招标条件。采购人为夏邑县第三人民医院 ，现委托河南惠百兴工程管理咨询有限公司对该项目的采购进行公开招标。

二、招标项目概况:

2.1 项目名称：夏邑县第三人民医院医疗设备采购项目

2.2 采购编号:HBXZB[2019]09-013

2.3采购范围: 具体参数详见招标文件

2.4资金来源：自筹资金

2.5交货地点: 采购人指定地点

2.6交货期：合同签订后15日内

2.7质保期：1年

2.8质量要求：合格

三、投标人资质要求:

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.2具有独立法人资格；经营范围应包含：医疗器械的生产（制造商）或销售（代理商）；
    3.3投标人为生产商的应具有《医疗器械生产企业许可证》；投标人为代理商的应具有《医疗器械经营企业许可证》。所投产品须具有《医疗器械产品注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》；

3.4 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动（从公告发布之日起）；

3.5要求投标单位具有良好的售后服务；

3.6本项目不接受联合体投标。

四、投标报名及招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标并符合上述条件者,请于2019年09月23日至2019年09月27日,每日上午09时30分至11时30分,下午14时30分至17时30分(北京时间,下同),在郑州市二七区盛世经纬四楼报名。报名时须携带上述相关资格材料复印件一套（复印件须加盖企业印章）。不出示相关证件原件，报名将被拒绝。

4.2招标文件出售时间：同报名时间

4.3招标文件出售地点：同报名地点

4.4招标文件出售方式：现场出售

4.5 招标文件售价：每份人民币400元,售后不退。

五、投标文件的递交:

5.1 投标文件接收截止时间：2019年10月15日14时30分

5.2 投标文件接收地点：郑州市桃园路兴华街汉庭酒店二楼会议室

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》发布。

七、联系方式

采 购 人：夏邑县第三人民医院

地    址：夏邑县

联 系 人：张院长

联系方式: 0370-6260347

招标代理机构：河南惠百兴工程管理咨询有限公司

地    址：郑州市二七区盛世经纬四楼

联 系 人：李先生

电    话：17335732688

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：夏邑县第三人民医院 地 址：夏邑县 联 系 人：张院长 联系方式: 0370-6260347 |
| 2 | 招标代理 | 招标代理机构：河南惠百兴工程管理咨询有限公司 地 址：郑州市二七区盛世经纬四楼 联 系 人：李先生 电 话：17335732688 |
| 3 | 项目名称 | 夏邑县第三人民医院医疗设备采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 采购规模 | 医疗设备一批 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标内容 | 清单范围内的所有内容 |
| 9 | 承包方式 | 总承包 |
| 10 | 交货期 | 合同签订后15日内 |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 工程款支付 | 以签订的采购合同约定为准 |
| 14 | 投标人资质要求 | 详见招标公告“三、投标人资格要求” |
| 15 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 16 | 产品技术偏离 | 允许 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 20 | 现场勘察时间 | 本项目不组织踏勘现场，如有需要，投标人自行踏勘现场。 |
| 21 | 投标有效期 | 60天 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金的递交形式：基本户转账或现金形式交纳。 投标保证金的金额：人民币贰万元整 开户银行：中信银行郑州陇海路支行 账户名: 河南惠百兴工程管理咨询有限公司 账号：8111 1010 1170 0715 983 收据换取：保证金缴纳后须前往公司财务处换取保证金收据 投标保证金截止时间：投标截止时间前，自行考虑保证金收据换取时间。 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本一份，副本肆份，电子版U盘一份 |
| 24 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 25 | 封套上写明 | 正【副】本 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 26 | 递交投标文件截至时间和地点 | 递交投标文件的截止时间：2019年10月15日14时30分 递交投标文件的截止地点：郑州市桃园路兴华街汉庭酒店二楼会议室 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 同递交投标文件截至时间和地点 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查: 由监标人和投标人代表共同检查 开标顺序: 按标书递交逆顺序 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由经济、技术等方面的专家5人组成，评标专家在开标前由采购人从相关专家库中随机抽取。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人 |
| 32 | 履约保证金 | / |
| 33 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：2000000元； 投标人的报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标文件按无效标处理。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 代理服务费按招标控制价的1.5%收取，由中标人支付，投标人在报价时应考虑此项费用。 |
| 35 | 促进中小企业发展政策 | 据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号)规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该类型有效投标企业的产品优先采购。投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 |

一、总则

1、招标范围

1.1采购清单范围内安装、调试、售后服务等全部内容。

2、定义

2.1采购人——指夏邑县第三人民医院。

2.2投标人——指向采购人提交投标文件的生产商或代理商。

2.3货物——指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的材料、设备有关技术资料。

2.4服务——指招标文件规定投标人须承担的送货、督导和其它类似的义务及合同约定的专用条款。

2.5公章——指投标人的行政章，采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的投标文件。

3、合格的投标人

3.1具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务报表或审计报告）；具有完成本次招标项目所必需的设备和专业技术能力。

3.2凡符合“投标须知前附表第14条”、“招标项目要求”条件，能提供“招标货物清单及技术要求”中所涉及的货物和服务的，承认本招标文件所有内容的生产商或代理商均为合格的投标人。

3.3投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和采购人有关招标的规定。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、招标文件说明

5、招标文件的构成：

5.1招标文件用以阐明招标货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）评标办法

（四）采购清单及技术参数

（五）招标项目要求

（六）合同样本

（七）投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应于获得文件后10日内以书面方式向采购人或招标代理机构提出，否则由此引起的损失由投标人自己负责。采购人在投标截止时间7日前将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的所有潜在投标人。

6.2采购人将视情况在认为必要时于投标截止前答疑。

7、招标文件的修改

7.1招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1投标文件应包括下列部分：见第七部分投标文件格式。

9.2投标人应将投标文件装订成册，有目录、有页码。

10、投标文件格式

10.1投标人应按招标文件中第七章投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11、投标报价

11.1 投标人应按要求填写相应表格。

11.3 采购人不接受调价函。

11.5投标人对采购人提供的清单全部只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人应分别填写开标一览表、投标报价表、技术参数偏差表等，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与投标一览表不符，以投标一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；副本与正本不符，以正本为准。

12、投标人资格的证明文件

12.1投标资格证明文件，证明投标人是合格的，且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

12.2投标货物符合招标文件规定的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，且符合国家有关规定、招标文件规定及投标人认为需加以说明的其它内容。

12.3投标人有履行合同所需的财务、技术、生产能力、供货能力。

12.4投标人有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行保养供应备件、技术服务等义务。

13、投标保证金

13.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2投标人应提供投标人须知前附表中要求的投标保证金的数额及缴纳方式。

13.3投标保证金应由投标人的基本账户转入到指定账户。

13.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.5投标人的投标保证金将在采购人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.6下列情况发生时，投标保证金将被没收：

13.6.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

13.6.2投标人提供虚假材料。

13.6.3中标人因其自身原因未按招标文件中规定的时间与需方签订合同。

14、投标有效期

14.1投标文件有效期为从投标截止之日起60日。其中，中标人的投标文件其有效期应延续至合同执行结束。

14.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

15、投标文件的签署及规定

15.1投标人应提交一份正本、四份副本、一份电子档的投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子档”字样。

15.2投标文件正本和副本须打印并由正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章。

15.3投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，要求采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，并编制目录，棱脊处需注明企业名称及包数。具体装订要求同投标人须知前附表规定。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件的正本和全部副本分别密封在2个非透明文件袋内、电子档（U盘上）应作标示（公司名称简称）后单独密封，并在封套的封口处加盖供应商公章和法定代表人签名或盖章（或代理人签名），密封袋上清楚的标明“正本”、“副本”、“电子档”字样。

16.2每一密封信封上注明“于    年   月  日   分前不准启封”的字样。

16.3投标人应将投标文件按招标文件的规定进行密封和标记后，按招标文件投标人须知前附表中规定的时间和地址送至指定地点。

16.4未按本章第16.1 项或第16.2 项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

17、递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标文件投标人须知前附表中规定的投标截止时间之前送至招标文件前附表指定地点。

18、迟交的投标文件

18.1采购人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

五、开标和评标

19、评标委员会

19.1采购人将根据招标采购的货物的特点组建评标委员会，其成员由经济、技术、等方面的专家5人组成，评标专家在开标前由采购人从相关专家库中随机抽取。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19.2评标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须等候质疑。

20、开标

20.1本招标项目在招标文件中规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其委托代理人须参加开标会议。

20.2开标时，由监督人员和投标人代表共同检查投标文件的密封情况和电子档的标识情况，确认无误后按投标的逆顺序拆封，并由工作人员在监督人监督下进行唱标。评标委员会按招标文件要求就有关内容进行评审。

21、符合性审查和投标文件的审查

21.1由评标委员会对投标人进行符合性审查，没有通过符合性审查的投标单位其投标将不被接受。

21.2开标后，招标代理机构将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

21.3在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人履约能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

21.4评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

21.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

21.6评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

22、投标文件的澄清

22.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

22.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

23、投标人有下列情况之一者，将视为无效标：

23.1未按招标文件规定进行装订、密封和标识的；

23.2有串标行为或恶意提高（压低）报价的；

23.3投标人提供虚假材料的；

23.4未按招标文件规定交纳投标保证金的；

23.5未在开标记录表上签字确认的；

23.5不按评标委员会要求澄清、说明、补正的；

23.5资格证明文件不全或者不具备招标文件中规定投标人资格要求的；

23.6评标委员会认为供应商以低于成本价竞标的；

23.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24、评标原则和方法

24.1坚持公平、公正的原则。

24.2评标工作在评标委员会内独立进行，遵照评标原则，按照第三章评标程序及方法公正、平等地对待所有投标人。

24.3 审核投标人的资质。对实质性响应招标文件要求的投标人，经评标委员会集体评议后进入综合打分。

六、合同授予

25 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

26履约保证金

按照投标人须知前附表的要求缴纳

27 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

28 签订合同

28.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

28.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、重新招标和不再招标

29 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

30 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，采购人可以不再进行招标。

八.纪律和监督

31 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

34 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

九、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人编制的标底/最高限价 |  |

采购人代表： 记录人： 监标人：

年月 日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至

（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至

（详细地址）。

采购人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 | 符合招标公告中“投标人资格要求” |
| 2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 按招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合投标人须知前附表第8条 |
|  |  | 交货期 | 符合投标人须知前附表第10条 |
|  |  | 质保期 | 符合投标人须知前附表第11条 |
|  |  | 质量 | 符合投标人须知前附表第12条 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表第21条 |
|  |  | 投标保证金 | 符合投标人须知前附表第22条 |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标控制价 |
|  |  | 其他 | 响应招标文件其他实质性内容 |

注：对小型和微型企业、监狱企业的投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）并同时提供证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照 “ 工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供证明材料的投标人将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。

评分因素及分值分配表

| 技术部分（30分） | 技术参数、技术性能（30分） | 投标硬件设备技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得25分；若投标产品技术指标与招标要求有正偏离，每偏离一处加1分，最多加5分；若投标产品与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，则每一处负偏离扣2分，最多扣10分，超过5处，此项得分为0分。 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先的原则，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分 |
| 其他部分（40分） | 安装调试计划、实施方案（10分） | 评标委员会根据各投标人提供的安装调试计划、实施方案酌情打分1-10分 |
|  | 售后服务计划和承诺（10分） | 评标委员会根据各投标人提供的服务计划和承诺的详尽程度合理酌情打0-10分； |
|  | 技术支持程度 （10分） | 技术支持程度，解决质量或操作问题的响应时间，解决时间及解决方式0-10分； |
|  | 质保期外承诺 （5分） | 在满足质保期的要求上每增加1年加3分,最多加5分 |
|  | 其他优惠承诺 （5分） | 提供其他实质性优惠承诺情况的，酌情赋 0-5分 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）价格部分：见评标办法前附表；

（3）其他部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章1、2、3款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- 未按招标文件规定进行装订、密封和标识的；

- 未在开标记录表上签字确认的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（5）投标文件中载明的技术标准和资格文件等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（7）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）评标委员会认为供应商以低于成本价竞标的；

（9）不符合不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章技术部分、报价部分、其他部分规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章评审因素和分值对其他部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 采购清单及技术参数

采购清单

- 平板多功能数字化X线影像系统

- AABR听力筛查系统

技术参数

设备一：平板多功能数字化X线影像系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 平板多功能数字化X线影像系统 |
| 1.1 | 可以进行数字化透视、数字化摄影，包括全身各部分透视，透视下定位、点片、各类摄影（消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、支气管造影、ERCP等）等常规放射诊断的需要。 |
| 1.2 | 自动化：动态平板探测器及缩光器；床、机架、球管等均遥控操作 |
| 1.3 | 附件：高度可调脚踏板，肩托，扶手 |
| 2 | 高频高压发生器 |
| *2.1 | 高频逆变微机控制高压发生器：功率≥65KW |
| 2.2 | 发生器具备数字点片、直接摄影、立位摄影、卧位摄影等 |
| 2.3 | 远程在线诊断功能具有RS232接口，能够兼容各种品牌球管 |
| 2.4 | 自动AEC 曝光 |
| 2.5 | 摄影管电压：40-150KV（可调） |
| 2.6 | 摄影管电流10-800mA（最短曝光时间1ms） |
| 2.7 | 透视管电压：40-125KV(可调) |
| 2.8 | 透视管电流：0.5mA-5mA |
| *2.9 | 具备脉冲透视能力。脉冲透视管电流：0.5mA-20mA |
| 3 | 进口品牌球管 |
| 3.1 | 大焦点最大功率≥103KW |
| 3.2 | 小焦点最大功率≥50KW |
| 3.3 | 焦点尺寸：≤0.6mm/1.0mm |
| *3.4 | 阳极热容量≥600KHU |
| *3.5 | 管套热容量≥2300KHU |
| *3.6 | 阳极散热率≥162KHU/分钟 |
| 3.7 | 高端手动自动一体式束光器，具备SID变化窗口自动保持功能 |
| 4 | 原装进口动态平板探测器 |
| 4.1 | 探测器类型：碘化铯+非晶硅 |
| *4.2 | 视野范围≥17×17英寸 |
| 4.3 | 像素矩阵≥3072×3072 |
| 4.4 | 像素点尺寸≤139微米，物理空间分辨率≥3.5lp/mm |
| 4.5 | 动态范围≥16bits |
| *4.6 | 一块平板可完成透视及摄片全过程 |
| 4.7 | 数字透视最大可达到30fps 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |
| 5 | 多功能遥控岛屿式电动诊视床 |
| 5.1 | 床前近控、隔室遥控；诊断床运动采用微机编程控制；床体起倒具有缓启动、缓停止的特性 |
| *5.2 | 床面尺寸：210×77cm |
| 5.3 | 床面横向移动≥25cm |
| 5.4 | 滑车架移动范围≥80cm |
| 5.5 | 床面倾斜立位90 º，倒立-25º |
| *5.6 | 焦点片距（SID）110-180cm，SID电动遥控拉伸。 |
| *5.7 | X线滤线器栅比≥12∶1，栅条密度≥200线/英寸 |
| 6 | 数字系统 |
| 6.1 | 数字采集系统用于高端的摄片透视功能 |
| 6.2 | 影像质量分析/测量软件 |
| 6.3 | 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |
| 6.4 | 具有自动的-实时影像最佳化功能的高级器官程序摄影 |
| 7 | 硬件 |
| 7.1 | 工作站配置：CPU优于双核奔腾；内存：≥4G；硬盘：≥500GBX2 |
| 7.2 | 主监视器: ≥19英寸医用液晶监视器（壹台） |
| 7.4 | Windows操作系统 |
| 8 | 软件特点 |
| 8.1 | 预览图观察 |
| 8.2 | 基本测量配置：长度，多线段长度，角度及其校正 |
| 8.3 | 自动图像最佳化&硬拷贝&批量打印， 允许用户在打印前预设所需的设置 |
| 8.4 | 对比度增强，图像水平/垂直翻转 |
| 8.5 | 标注：文本，直线，箭头 |
| 8.6 | 多影像显示：4幅/屏及16幅/屏 |
| 8.7 | 根据不同检查部位设置默认的图像处理参数 |
| 8.8 | 可选择自动传图存档功能 |
| 8.9 | 具备图像末帧冻结功能 |
| 8.10 | 具备激光打印机的打印功能 |
| 8.11 | 中文操作界面 |
| 9 | 完整DICOM 3.0功能： 网络连接装置、图像编辑器、储存器、查询、检索、工作列表 |
| *10 | 平板探测器，X线球管均为进口品牌，平板探测器为原装进口产品 |

设备二：AABR听力筛查技术参数

测试方法：快速听性脑干反应（AABR）

评估水平：噪音加权平均及模板匹配

刺激类型：30、35、40或45 dB nHL的Click序列

刺激速率：接近80Hz

★可进行双耳同时测试

电阻灵敏信号：1kHz直角波

电阻测试范围： 1-99 kΩ

测试允许电阻范围：<12 kΩ

电阻控制：定期在测试前和测试中不断控制

★显示：统计图表、测试进程、EEG-水平、AABR探测概率

显示器：

★操作语言：全中文测试界面，中文输入

★类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

分辨率：240×320像素

按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

★内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果

数据接口：数据传输经由USB数据接口从扩展底座至电脑

电池：可充电锂电池可连续使用8小时

耳罩：采用硅胶设计，更适合婴幼儿测试

★电极片：不限制电极片型号，可搭配院内现有型号

★售后服务：省内有常驻售后机构，机器不出省就能维修校准，提供上门维修，并且提供备用机，需提供售后地址，及厂家认证单位名称。

# 第五章 招标项目要求

1、本次招标为夏邑县第三人民医院医疗设备采购项目。

2、投标人提供的产品必须是全新的、符合国家质量标准、最新一代及满足本招标文件规定标准的产品。

3、密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，由投标人负责。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

4、售后服务：满足本招标文件规定的有关条款。

5、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减以及拆包授予合同的权利。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

6、合同由采购人（业主）和中标人签订。中标人在签定合同前无条件接受业主对其投标的真实性进行实地考察，若无重大偏离可授予合同，否则将被拒绝授予合同并没收其投标保证金。

7、中标人在接到中标通知书后30日内与采购人签订采购合同。

8、中标人对本招标项目的销售服务应委派专人负责，在合同履行中未经业主同意不得擅自更换他人。

9、项目地址：夏邑县第三人民医院 。

10、交货地点：采购人指定地点。

11、工期（交货期）：中标人须根据项目进度要求完成设备的交货验收通过，并移交给采购人。

12、投标单位必须由法定代表人或委托代理人参加开标会议，随时接受评标委员会询问，并予以解答。

# 第六章  合 同 (参考文本)

合同文本

买卖合同                    合同编号：

需方（使用单位）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

供方（供货单位）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．货物名称、型号规格、数量、单价、金额及合同价

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 投标报价 | 工 期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写： ￥ 元） |

1.1本合同的合同价为人民币                    元，供方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，需方不再另行支付其它任何费用。

2．交货地点、时间

交货地点：夏邑县第三人民医院现场指定地点

交货日期：   年   月   日之前所有空调货到现场，   年   月  日之前(或收到中标通知书后      天内)验收合格交货。

1、合同协议

合同编号：

签约地点：

本合同于______年_____月___日由                  (以下简称“买方”)为一方和_________________________(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署本合同。

1.1买方愿以总金额为(大写)____________________ 元人民币向卖方购买1.1.1条款所列货物及服务（包括运输、装卸、配合安装、调试及验收费用）。

1.1.1设备名称、型号规格、品牌、产地、数量、单价、总价

1.1.2交货期：签订合同之日起   日内

1.1.3质量标准：合格（国家最新验收标准）

1.1.4交货地点：夏邑县第三人民医院 现场指定地点。

1.2支付条款

1.2.1合同价为固定价，卖方在合同有效期内不得以任何理由提出变动。

1.2.2合同价支付方式

根据双方具体约定

1.3本合同买、卖双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。

1.4下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.4.1招标文件及附件

1.4.2 投标文件

1.4.3 评标过程中通过询标确定的中标人的承诺

1.4.4投标货物技术性能对照表(如果有的话)

1.5卖方保证全部按照合同规定，向买方提供上述合格的货物和服务。

1.6买方保证按照合同规定的时间和方式付给卖方到期应付的货款。

1.7本合同一式捌份，买、卖双方各持肆份。经双方授权代表签字盖章后生效。

买方：                              卖方：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户行：                            开户行：

帐号：                              帐号：

签字：                              签字：

年    月    日

# 投标文件格式

正本/副本

项目

投 标 文 件

（封  面）

投   标   人：         （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：   （签字或盖章）

日     期：          年       月       日

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标书及投标书附件

四、投标保证金交付证明

五、安装调试计划、实施方案

六、售后服务计划和承诺

七、技术支持程度

八、质保期外承诺

九、其他优惠承诺

十、投标人资格证明文件

十一、反商业贿赂承诺书

十二、其他资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别:     年龄：    职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。签署上述采购项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务进行委托。

特此证明！

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：   （盖公章）

日 期：      年     月     日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的   （姓 名）   为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目已提交的投标文件的内容。

委托期限：    年   月   日起    年   月   日止。

代理人无转委托权，特此委托。

（附代理人身份证复印件）

投  标  人：       （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

致： （采购人）

我们收到了采购编号         的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中规定的条款和要求，我方愿以总报价为      元人民币(大写)提供夏邑县第三人民医院 物品设备采购项目的供货及设备的安装、调试配合、维修保养、技术培训等工作，交货期               ；

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，将按招标文件的规定，签订并履行合同中的责任和义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期为 60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件、全部参考资料及有关附件，包括修改、补充的文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、若我方中标，我方保证按文件要求向招标代理机构缴纳中标服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

9、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附件1

投标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标人 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标质量 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附表2

投标设备报价明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 规格 型号 | 产地 | 制造商 名称 | 单台 设备价 | 运输保管费 | 其他费用 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

单位：元（人民币）

注：1、此表由投标人按货物清单内容填写，但不限于以上表格。

2、表中11=4×8+9+10。

3、如单价与总价不符以单价为准。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字)

日  期：      年    月    日

附表3

投标货物技术参数及性能说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及 主要技术参数 | 数量 | 主要性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表由投标人按货物清单内容填写，但不限于以上表格。

2、投标人也可以根据投标需要附书面文字说明。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字)

日  期：      年    月    日

附表4

规格性能偏离表

| 序号 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，若无偏离则填写“无”。

2、投标人也可以根据投标需要附书面文字说明。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字)

日  期：      年    月    日

四、投标保证金交付证明

须附支付凭证（复印件或彩印件）

五、安装调试计划、实施方案

（格式自拟）

六  售后服务计划和承诺

（格式自拟）

- 技术支持程度

（格式自拟）

八、质保期外承诺

（格式自拟）

九、其他优惠承诺

（格式自拟）

十、投标人资格证明文件

（按照招标公告中的要求逐一提供）

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                                   项目招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字)

日  期：      年    月    日

十二、其他资料

（投标人认为需要提供的其他资料）